移动式压力容器、气瓶充装单位许可

管理措施

- 项目名称

我市对应项目名称为“气瓶、移动式压力容器充装许可”。

- 服务指南、流程图

（一）服务指南

1.适用范围：重庆市申请的特种设备充装单位许可，包括移动式压力容器、气瓶的充装单位依法提出充装许可发证、增项、变更、延续、延期换证、补发等事项。

2.事项审查类型：先审后批

3.审批依据：

（1）《特种设备安全法》第四十九条 移动式压力容器、气瓶充装单位，应当具备下列条件，并经负责特种设备安全监督管理的部门许可，方可从事充装活动：（一）有与充装和管理相适应的管理人员和技术人员；（二）有与充装和管理相适应的充装设备、检测手段、场地厂房、器具、安全设施； （三）有健全的充装管理制度、责任制度、处理措施。充装单位应当建立充装前后的检查、记录制度，禁止对不符合安全技术规范要求的移动式压力容器和气瓶进行充装。气瓶充装单位应当向气体使用者提供符合安全技术规范要求的气瓶，对气体使用者进行气瓶安全使用指导，并按照安全技术规范的要求办理气瓶使用登记，及时申报定期检验。

（2）《特种设备安全监察条例》第二十二条 移动式压力容器、气瓶充装单位应当经省、自治区、直辖市的特种设备安全监督管理部门许可，方可从事充装活动。充装单位应当具备下列条件：（一）有与充装和管理相适应的管理人员和技术人员； （二）有与充装和管理相适应的充装设备、检测手段、场地厂房、器具、安全设施； （三）有健全的充装管理制度、责任制度、紧急处理措施。  气瓶充装单位应当向气体使用者提供符合安全技术规范要求的气瓶，对使用者进行气瓶安全使用指导，并按照安全技术规范的要求办理气瓶使用登记，提出气瓶的定期检验要求。

（3）重庆市人民政府《关于向两江新区下放市级行政审批等管理事项和权限的决定》（渝府发〔2013〕82号）下放两江新区市场监管部门。

（4）重庆市人民政府《关于公布2014年行政审批制度改革事项目录（第一批）的决定》（渝府发〔2014〕32号）将移动式压力容器、气瓶充装单位资格许可下放各区县市场监管部门。

4.受理机构：区县市场监管局

5.决定机构：区县市场监管局

6.数量限制：无

7.申请条件：申请单位应当具有法定资质，具有以下与许可范围相适应，并且满足生产需要的资源条件：

7.1移动式压力容器充装单位许可

①配备与移动式压力容器充装工作相适应的，符合有关安全技术规范要求的管理人员和作业人员；

②具有与充装介质类别相适应的充装设备、储存设备、检测手段、场地（厂房）和安全设施，以及自动采集、保存充装记录的信息化平台；

③建立健全质量保证体系和适应充装工作需要的事故应急预案，并且能够有效实施；

④充装活动符合有关安全技术规范的要求，能够保证充装工作质量；

⑤能够对使用者安全使用移动式压力容器提供指导和服务。

7.2气瓶充装单位许可

①充装单位应当取得相关部门（规划、消防部门）的批准，在取得充装许可前，充装站不得对外营业；

②充装单位的场地、厂房、设备和充装工艺设施应当是具有资质的设计单位设计；

③建立健全的质量保证体系，制定适应充装工作需要的事故应急预案，并且能够有效实施；

④建立和使用气瓶充装质量追溯信息系统，具有自动采集、保存充装记录的信息化平台（仅限易燃有毒气体充装），采用信息化技术对气瓶充装过程进行管理；

⑤具备充装介质的储存能力，并且具有符合规定数量的由充装单位办理使用登记的气瓶（车用气瓶、非重复充装气瓶、呼吸用气瓶除外）；

⑥充装单位应当具备气瓶维护保养的能力和设施，负责对本单位办理使用登记的气瓶进行标志制作和维护保养。

8.禁止性要求：被依法吊（撤）销许可证，并且自吊（撤）销许可证之日起不满3年的，不予受理其许可申请。

9.申请材料目录：

| 序号 | 材料名称 | 材料类型 | 原件数 | 复印件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充装许可申请书 | 网上填报 | 0 | 1 |
| 2 | 申请许可项目表 | 扫描件 | 0 | 1 |
| 3 | 公司法人书面授权文件（分公司单独申请的） | 扫描件 | 0 | 1 |

因特殊情况不能实施网上申请的，可以提交书面申请（申请书一式三份），并且附前款资料（复印件加盖单位公章、各一份）

10.办理形式：网上办、窗口办

11.办理基本流程：

（一）受理

1.发证机关收到申请资料后，对于资料齐全、符合法定形式的，应当在5个工作日内予以受理。申请资料不齐或者不符合法定形式的，应当在5个工作日内一次性告知申请单位需要补正的全部内容。

2.不予受理的情形

（1）申请项目不属于特种设备许可范围的；

（2）隐瞒有关情况或者提供虚假申请资料被发现的；

（3）被依法吊（撤）销许可证，并且自吊（撤）销许可证之日起不满3年的。

3.申请信息变更的情形

申请单位的申请已经受理，在鉴定评审前，申请单位变更单位名称、住所、充装地址、设备品种、充装介质类别的，应当重新提出申请，或者由原受理机关出具变更的受理决定书。

（二）审查与决定

发证机关在收到鉴定评审机构上报的鉴定评审报告和相关资料后，对鉴定评审报告和相关资料进行审查，符合发证条件的，自收到申请人材料之日起25个工作日内，向申请单位颁发相应许可证；不符合条件的，向申请单位发出《特种设备不予行政许可决定书》。

（三）制证与送达

根据许可决定结果，制发相应许可文书和行政许可证书，并送达申请人。

（四）信息公示

审批结束后，将特种设备充装单位许可的基本信息进行公示。

（五）资料归档

许可事项完成后，收集、整理全过程的资料，形成该许可事项的档案资料，集中统一管理，并扫描形成电子档案。档案资料应包括：

1. 申请人提交的申请材料；

2. 审批过程的所有记录文件；

3. 《移动式压力容器/气瓶充装许可证》（复印件）。

12.办理时限：法定时限：30个工作日，承诺时限：25个工作日。

12.收费依据及标准：不收费

13.咨询和监督投诉渠道：区县市场监督管理局公布的电话

14.办公地址和时间：区县市场监督管理局公布的办公地址和时间

15.办理进程和结果公开查询：可通过重庆市特种设备信息化管理平台查询

（二）流程图

移动式压力容器/气瓶充装单位许可办理流程图

开始

提交申请

受理

更正或补齐资料

制证与送达

不予许可

决定

颁发、送达许可证

公示

申请材料不齐全或不符合法定形式

不予受理的三种情形

不符合许可发证条件

资料归档

办结

不予受理

审查与决定

符合发证条件

备注：申请人通过重庆市特种设备信息化管理平台进行业务办理，并可查询办理进度，证书办理好邮寄送达申请人；对许可周期内未发生行政处罚，在许可证书有效期届满前，企业可自愿承诺方式申请直接换证，但不可连续两个周期申请免评审换证，可通过重庆市特种设备信息化管理平台进行业务办理，并可查询办理进度，证书办理好邮寄送达申请人。

三、监管措施

（一）强化证后监督检查。加大充装单位监督检查力度，对有投诉举报的企业进行重点检查，充装单位在许可周期内的充装业绩应当覆盖其许可范围，并且每年的年度监督检查结果合格，否则按照首次申请取证或者增项处理。

（二）加大退出力度。对采取自我声明承诺申请直接换证的气瓶充装单位，如发现其提交的申请材料中有虚假内容的，发证机关应当依法作出撤销证书决定。对不再满足许可条件的持证单位，按有关法律法规的规定予以处理。

（三）信息公开。发证机关将证后监督抽查的结果依法向社会公开。对于发生事故的单位和涉及行政处罚以及存在提供虚假信息等失信情况的单位纳入社会信用体系。