重庆市陶瓷砖产品质量监督抽查实施细则

（2020年四季度）

1 抽样方法

在企业待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

抽样数量根据样品规格不同来确定，详见表1。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

表1  抽样数量

| 尺寸 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
| --- | --- | --- |
| 长边长度＜600mm | 不少于30块且不少于1m2 | 不少于10块且不少于0.5m2 |
| 长边长度≥600mm | 不少于30块 | 不少于10块 |
| 注：抽取样品时应在满足抽取的检验样品和备用样品数量基础上，整箱抽取不拆原包装 |  |  |

2 检验依据

表2  检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度和宽度 | GB/T 4100-2015 | GB/T 3810.2 |
| 2 | 厚度 | GB/T 4100-2015 | GB/T 3810.2 |
| 3 | 边直度 | GB/T 4100-2015 | GB/T 3810.2 |
| 4 | 直角度 | GB/T 4100-2015 | GB/T 3810.2 |
| 5 | 中心弯曲度 | GB/T 4100-2015 | GB/T 3810.2 |
| 6 | 边弯曲度 | GB/T 4100-2015 | GB/T 3810.2 |
| 7 | 翘曲度 | GB/T 4100-2015 | GB/T 3810.2 |
| 8 | 表面质量 | GB/T 4100-2015 | GB/T 3810.2 |
| 9 | 吸水率 | GB/T 4100-2015 | GB/T 3810.3 |
| 10 | 断裂模数 | GB/T 4100-2015 | GB/T 3810.4 |
| 11 | 破坏强度 | GB/T 4100-2015 | GB/T 3810.4 |
| 12 | 放射性核素 | GB 6566-2010 | GB 6566-2010 |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 6566-2010 建筑材料放射性核素限量

GB/T 4100-2015 陶瓷砖

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。