重庆市防盗安全门产品质量监督抽查实施细则（2022年）

1 抽样方法

在生产者、销售者待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品抽取样品3樘，其中2樘作为检验样品，1樘作为备用样品。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

表1检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般要求（C类） | GB 17565-2007 | GB 17565-2007 |
| 2 | 外观（C类） | GB 17565-2007 | GB 17565-2007 |
| 3 | 永久性标识（A类） | GB 17565-2007 | GB 17565-2007 |
| 4 | 板材材质（C类） | GB 17565-2007 | GB 17565-2007 |
| 5 | 钢质板材厚度（A类） | GB 17565-2007 | GB 17565-2007 |
| 6 | 其他材质板材厚度（B类） | GB 17565-2007 | GB 17565-2007 |
| 7 | 尺寸公差与间隙（C类） | GB 17565-2007 | GB 17565-2007 |
| 8 | 防盗安全级别（A类） | GB 17565-2007 | GB 17565-2007 |
| 9 | 防破坏性能（A类） | GB 17565-2007 | GB 17565-2007 |
| 10 | 防闯入性能（B类） | GB 17565-2007 | GB 17565-2007 |
| 11 | 软冲击性能（B类） | GB 17565-2007 | GB 17565-2007 |
| 12 | 悬端吊重性能（B类） | GB 17565-2007 | GB 17565-2007 |
| 13 | 撞击障碍物性能（B类） | GB 17565-2007 | GB 17565-2007 |
| 14 | 铰链转动性能（B类） | GB 17565-2007 | GB 17565-2007 |
| 15 | 锁具防盗要求（A类） | GB 17565-2007 | GB 17565-2007 |
| 16 | 锁具一般要求（B类） | GB 17565-2007 | GB 17565-2007 |
| 17 | 电气安全性能（A类） | GB 17565-2007 | GB 17565-2007 |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 17565-2007  防盗安全门

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格。检验项目有下列情况之一时，判定该批产品不合格：

a)  有一项A类不合格；

b)  有两项B类不合格；

c)  有三项C类不合格；

d）有一项B类不合格和两项C类不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。