|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年8月第4周企事业单位计量标准考核结果公示** | | | | | | | | |
|
| 序号 | 申请单位 | 计量标准名称 | 计量标准考核证书号 | 测量范围 | 不确定度或准确度等级或最大允许误差 | 发证日期 | 有效期至 | 备注 |
|
|
| 1 | 重庆机床（集团）有限责任公司 | 端度测量仪器检定装置 | [2021]渝量标企证字第0107号 | （0~1000）mm | 2等（量块）；  MPE：±0.5×10-6L（激光干涉仪） | 2021.08.18 | 2026.08.17 | 企业内部 |
| 2 | 重庆机床（集团）有限责任公司 | 三等量块标准装置 | [2021]渝量标企证字第0108号 | （0~500）mm | 3等 | 2021.08.18 | 2026.08.17 | 企业内部 |
| 3 | 重庆机床（集团）有限责任公司 | 二等量块标准装置 | [2021]渝量标企证字第0109号 | （0~100）mm | 2等 | 2021.08.18 | 2026.08.17 | 企业内部 |
| 4 | 重庆锐志高压互感器有限公司 | 电压互感器标准装置 | [2021]渝量标企证字第0124号 | （3/6/10/）/kV/（100/）V；（3/6/10）kV/100V；（35/）kV/（100/）V；35kV/100V | 0.05级 | 2021.08.18 | 2026.08.17 | 企业内部 |
| 5 | 重庆锐志高压互感器有限公司 | 电流互感器标准装置 | [2021]渝量标企证字第0125号 | （5~5000）/5A | 0.05S级 | 2021.08.18 | 2026.08.17 | 企业内部 |
| 6 | 庆铃汽车股份有限公司 | 指示量具检定装置 | [2021]渝量标企证字第0126号 | （0~10）mm | 指示表分度值为0.01mm，量程L=（0~10）mm时，*U*=3.7μm，*k*=2；指示表分度值为0.001mm，量程L=（0~1）mm时，*U*=1.2μm，*k*=2 | 2021.08.18 | 2026.08.17 | 企业内部 |
| 7 | 庆铃汽车股份有限公司 | 卡尺量具检定装置 | [2021]渝量标企证字第0127号 | （0~500）mm | 5等（量块） | 2021.08.18 | 2026.08.17 | 企业内部 |
| 8 | 庆铃汽车股份有限公司 | 测微量具检定装置 | [2021]渝量标企证字第0128号 | （0`500)mm | 5等（量块） | 2021.08.18 | 2026.08.17 | 企业内部 |
| 9 | 庆铃汽车股份有限公司 | 三等量块标准装置 | [2021]渝量标企证字第0129号 | （0.5~100）mm | 3等（量块） | 2021.08.18 | 2026.08.17 | 企业内部 |
| 10 | 庆铃汽车股份有限公司 | 环境试验设备温度、湿度校准装置 | [2021]渝量标企证字第0130号 | 温度：(-60～300)℃ ; 湿度：10%RH～98%RH | 温度：*U*=0.17℃，*k*=2；湿度：*U*=1.1%RH，*k*=2 | 2021.08.18 | 2026.08.17 | 企业内部 |
| 11 | 庆铃汽车股份有限公司 | 非自动衡器检定装置 | [2021]渝量标企证字第0131号 | 1g~500kg | M1等级 | 2021.08.18 | 2026.08.17 | 企业内部 |
| 12 | 庆铃汽车股份有限公司 | 扭矩扳子检定装置 | [2021]渝量标企证字第0132号 | （5~2000）N·m | 1.0级 | 2021.08.18 | 2026.08.17 | 企业内部 |
| 13 | 庆铃汽车股份有限公司 | 压力表检定装置 | [2021]渝量标企证字第0133号 | （0~60）MPa | 0.05级 | 2021.08.18 | 2026.08.17 | 企业内部 |
| 14 | 嘉士伯重庆啤酒有限公司 | M1等级大砝码标准装置 | [2021]渝量标企证字第0134号 | （0.1~500）kg | M1等级 | 2021.08.18 | 2026.08.17 | 企业内部 |
| 15 | 嘉士伯重庆啤酒有限公司 | 精密压力表标准装置 | [2021]渝量标企证字第0135号 | （-0.1~40）MPa | 0.25级 | 2021.08.18 | 2026.08.17 | 企业内部 强检授权 |
| 16 | 嘉士伯重庆啤酒有限公司 | 配热电阻用温度仪表检定装置 | [2021]渝量标企证字第0136号 | （0~650）℃ | 0.02级 | 2021.08.18 | 2026.08.17 | 企业内部 |