|  |
| --- |
| **2021年9月第1周企事业单位计量标准考核结果公示** |
|
| 序号 | 申请单位 | 计量标准名称 | 计量标准考核证书号 | 测量范围 | 不确定度或准确度等级或最大允许误差 | 发证日期 | 有效期至 | 备注 |
|
|
| 1 | 重庆市气象信息与技术保障中心 | 精密露点仪标准装置 | [2018]渝量标企证字第0175号 | （-60~+50）℃ DP | MPE:±0.2℃ DP | 2021.09.03 | 2022.12.23 | 企业更名（原重庆市气象局气象仪器计量检定所） |
| 2 | 重庆市气象信息与技术保障中心 | 二等铂电阻温度计标准装置 | [2018]渝量标企证字第0176号 | （-30~+80）℃ | 二等 | 2021.09.03 | 2022.12.23 |
| 3 | 重庆小康工业集团股份有限公司 | 压力表检定装置 | [2021]渝量标企证字第0137号 | （-0.1~60）MPa | 0.05级 | 2021.09.03 | 2026.09.02 | 企业内部 强检授权 |
| 4 | 重庆小康工业集团股份有限公司 | 非自动衡器检定装置 | [2021]渝量标企证字第0138号 | 200mg~1000kg | M1等级 | 2021.09.03 | 2026.09.02 | 企业内部 |
| 5 | 重庆小康工业集团股份有限公司 | 角度尺检定装置 | [2021]渝量标企证字第0139号 | （0~360）° | *U*=1.5′，*k*=2 | 2021.09.03 | 2026.09.02 | 企业内部 |
| 6 | 重庆小康工业集团股份有限公司 | 光滑极限量规检定装置 | [2021]渝量标企证字第0140号 | (0～150)mm | 光滑环规：*U*= 1.4μm *k*=2光滑塞规：*U*= 1.3μm *k*=2 | 2021.09.03 | 2026.09.02 | 企业内部 |
| 7 | 重庆小康工业集团股份有限公司 | 圆柱螺纹量规检定装置 | [2021]渝量标企证字第0141号 | (5～100)mm | 螺纹环规：*U*=3.3μm，*k*=2螺纹塞规：*U*=3.2μm，*k*=2 | 2021.09.03 | 2026.09.02 | 企业内部 |
| 8 | 重庆小康工业集团股份有限公司 | 一等铂铑10-铂热电偶标准装置 | [2021]渝量标企证字第0142号 | （300~1200）℃ | 一等 | 2021.09.03 | 2026.09.02 | 企业内部 |
| 9 | 重庆小康工业集团股份有限公司 | 扭矩扳子检定装置 | [2021]渝量标企证字第0143号 | （1~1000）Nm | 0.3级 | 2021.09.03 | 2026.09.02 | 企业内部 |
| 10 | 重庆小康工业集团股份有限公司 | 测微量具检定装置 | [2021]渝量标企证字第0144号 | （0～100）mm | 4等（量块） | 2021.09.03 | 2026.09.02 | 企业内部 |
| 11 | 重庆小康工业集团股份有限公司 | 指示量具检定装置 | [2021]渝量标企证字第0145号 | （0～50）mm | MPE：± 3μm（百分表检定仪任意10mm），MPE：± 6μm（光栅式指示表检定仪） | 2021.09.03 | 2026.09.02 | 企业内部 |
| 12 | 重庆小康工业集团股份有限公司 | 刀口形直尺检定装置 | [2021]渝量标企证字第0146号 | （0～500）mm | 扩展不确定度：*U*=0.62μm，*k*=2 | 2021.09.03 | 2026.09.02 | 企业内部 |
| 13 | 重庆小康工业集团股份有限公司 | 卡尺量具检定装置 | [2021]渝量标企证字第0147号 | （0～500）mm | 5等（量块） | 2021.09.03 | 2026.09.02 | 企业内部 |
| 14 | 重庆小康工业集团股份有限公司 | 0.1级测力仪标准装置 | [2021]渝量标企证字第0148号 | 10N~300kN | 0.1级 | 2021.09.03 | 2026.09.02 | 企业内部 |