|  |
| --- |
| **2021年11月第1周企事业单位计量标准考核结果公示** |
|
| 序号 | 申请单位 | 计量标准名称 | 计量标准考核证书号 | 测量范围 | 不确定度或准确度等级或最大允许误差 | 发证日期 | 有效期至 | 备注 |
|
|
| 1 | 万向钱潮重庆汽车部件有限公司 | 卡尺量具检定装置 | [2021]渝量标企证字第0175号 | （0~500）mm | 5等（量块） | 2021.11.04 | 2026.11.03 | 企业内部 |
| 2 | 万向钱潮重庆汽车部件有限公司 | 指示量具检定装置 | [2021]渝量标企证字第0176号 | （0~10）mm（光栅式指示表检定仪） | MPE：±（1~3）μm（光栅式指示表检定仪） | 2021.11.04 | 2026.11.03 | 企业内部 |
| 3 | 万向钱潮重庆汽车部件有限公司 | 测微量具检定装置 | [2021]渝量标企证字第0177号 | （0~400）mm | 3等（量块） | 2021.11.04 | 2026.11.03 | 企业内部 |
| 4 | 重庆三合冶金专用机械有限公司 | M1等级大砝码标准装置 | [2021]渝量标企证字第0178号 | 0.1g~200t | M1等级 | 2021.11.04 | 2026.11.03 | 企业内部 |
| 5 | 重庆市山城燃气设备有限公司 | 钟罩式气体流量标准装置 | [2021]渝量标企证字第0179号 | （0.016~6）m3/h | 0.5级 | 2021.11.04 | 2026.11.03 | 企业内部 |
| 6 | 重庆缔昇纽斯测控技术有限公司 | 0.02级活塞式压力计标准装置 | [2021]渝量标企证字第0180号 | （-0.1~60）MPa | 0.02级 | 2021.11.04 | 2026.11.03 | 企业内部 |