2021年5-11月计量标准撤销注销公示

| **申请单位** | **计量标准名称** | **计量标准****考核证书号** | **测量范围** | **不确定度或准确度等级或最大允许误差** | **发证日期** | **有效期** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆渝江压铸有限公司 | 卡尺量具检定装置 | [2017]渝量标企证字第1047号 | （0~500）mm | 5等（量块） | 2017.05.03 | 2021.05.02 | 注销 |
| 重庆渝江压铸有限公司 | 测微量具检定装置 | [2017]渝量标企证字第1048号 | （0~500）mm | 5等（量块） | 2017.05.03 | 2021.05.02 | 注销 |
| 重庆渝江压铸有限公司 | 指示量具检定装置 | [2017]渝量标企证字第1049号 | （0~10）mm | MPE：±3μm（百分表检定仪） | 2017.05.03 | 2021.05.02 | 注销 |
| 重庆渝江压铸有限公司 | 量规检定装置 | [2017]渝量标企证字第1050号 | （0~670）mm | 量块：4等；万能测长仪：MPE：±（0.5+L/200）μm | 2017.05.03 | 2021.05.02 | 注销 |
| 重庆瑞德仪器仪表有限公司 | 单相交流电能表标准装置 | [2017]渝量标企证字第1051号 | ACV:220V(0~120%连续可调），ACI:(0.001~100)A | 0.1级 | 2017.05.08 | 2021.05.07 | 注销 |
| 重庆市华驰交通科技有限公司 | M1等级大砝码标准装置 | [2017]渝量标企证字第1052号 | 1kg~200t | M1等级 | 2017.05.08 | 2021.05.07 | 注销 |
| 双钱集团（重庆）轮胎有限公司 | M1等级大砝码标准装置 | [2017]渝量标企证字第1053号 | （1~2000）kg | M1等级 | 2017.05.08 | 2021.05.07 | 注销 |
| 双钱集团（重庆）轮胎有限公司 | 压力表检定装置 | [2017]渝量标企证字第1054号 | （0.4~60）MPa | 0.05级 | 2017.05.08 | 2021.05.07 | 注销 |
| 双钱集团（重庆）轮胎有限公司 | 温度二次仪表检定装置 | [2017]渝量标企证字第1055号 | TC：（-200~1800）℃；RTD：（-200~850）℃ | TC：MPE±（0.2~0.9）℃；RTD：MPE±0.10℃ | 2017.05.08 | 2021.05.07 | 注销 |
| 重庆机床（集团）有限责任公司 | 工作用廉金属热电偶检定装置 | [2017]渝量标企证字第1056号 | （300~1300）℃ | 二等 | 2017.05.08 | 2021.05.07 | 注销 |
| 重庆机床（集团）有限责任公司 | 配热电阻用温度仪表检定装置 | [2017]渝量标企证字第1057号 | （0.01~11111.11）Ω | 0.02级 | 2017.05.08 | 2021.05.07 | 注销 |
| 重庆机床（集团）有限责任公司 | 配热电偶用温度仪表检定装置 | [2017]渝量标企证字第1058号 | （0~1.0555）V | 0.05级 | 2017.05.08 | 2021.05.07 | 注销 |
| 重庆机床（集团）有限责任公司 | 0.05级活塞式压力计标准装置 | [2017]渝量标企证字第1059号 | （-0.1~60）MPa | 0.05级 | 2017.05.08 | 2021.05.07 | 注销 |
| 重庆机床（集团）有限责任公司 | 非自动衡器检定装置 | [2017]渝量标企证字第1060号 | 100mg~1000kg | M1级 | 2017.05.08 | 2021.05.07 | 注销 |
| 重庆机床（集团）有限责任公司 | 二等量块标准装置 | [2017]渝量标企证字第1061号 | （0~100）mm | 二等 | 2017.05.08 | 2021.05.07 | 注销 |
| 重庆机床（集团）有限责任公司 | 三等量块标准装置 | [2017]渝量标企证字第1062号 | （0~500）mm | 三等 | 2017.05.08 | 2021.05.07 | 注销 |
| 重庆机床（集团）有限责任公司 | 触针式表面粗糙度测量仪校准装置 | [2017]渝量标企证字第1063号 | Ra：（0.05~20）μm | U95=7.48% k95=2，Veff=630 | 2017.05.08 | 2021.05.07 | 注销 |
| 重庆机床（集团）有限责任公司 | 渐开线样板标准装置 | [2017]渝量标企证字第1064号 | rb：（10~300）mm | 齿廓偏差：U95=2.7μm k95=2Veff=103 | 2017.05.08 | 2021.05.07 | 注销 |
| 重庆机床（集团）有限责任公司 | 二等玻璃线纹尺标准装置 | [2017]渝量标企证字第1065号 | （0~200）mm | 二等 | 2017.05.08 | 2021.05.07 | 注销 |
| 重庆电力建设总公司 | 绝缘电阻表检定装置 | [2017]渝量标企证字第1066号 | （0~121111.11）MΩ | MPE：±（0.2%~5.0%） | 2017.06.09 | 2021.06.08 | 注销 |
| 重庆电力建设总公司 | 交直流电压、电流、功率表检定装置 | [2017]渝量标企证字第1067号 | ACV：（0~600）V，ACI:(0~100)A,DCV:(0~1000)V,DCI:(0~25)A,ACW(0~60)kW | ACV/ACI/DCV/DCI：MPE：±（0.05%~0.1%），ACW MPE:±(0.05%~0.1%) | 2017.06.09 | 2021.06.08 | 注销 |
| 重庆电力建设总公司 | 接地电阻表检定装置 | [2017]渝量标企证字第1068号 | （0.01~1111.11）Ω | MPE：±（0.1%~5.0%） | 2017.06.09 | 2021.06.08 | 注销 |
| 重庆电力建设总公司 | 一等铂铑10-铂热电偶标准装置 | [2017]渝量标企证字第1069号 | （300~1200）℃ | 一等 | 2017.06.09 | 2021.06.08 | 注销 |
| 重庆电力建设总公司 | 二等铂电阻温度计标准装置 | [2017]渝量标企证字第1070号 | （0~300）℃ | 二等 | 2017.06.09 | 2021.06.08 | 注销 |
| 重庆电力建设总公司 | 0.05级活塞式压力计标准装置 | [2017]渝量标企证字第1071号 | （-0.1~60）MPa | 0.05级 | 2017.06.09 | 2021.06.08 | 注销 |
| 重庆市山城燃气设备有限公司 | 压力变送器检定装置 | [2017]渝量标企证字第1072号 | 压力（-0.08~2）MPa，直流电流（0~24）mA，直流电压（0~30）V | Ur=0.01% k=2；Urel=0.01% k=2 | 2017.06.09 | 2021.06.08 | 注销 |
| 重庆科瑞南海制药有限责任公司 | 0.05级活塞式压力计标准装置 | [2017]渝量标企证字第1073号 | （0.1~6）MPa | 0.05级 | 2017.06.09 | 2021.06.08 | 注销 |
| 重庆市成瑞测控仪表厂 | 压力控制器检定装置 | [2017]渝量标企证字第1074号 | （-0.1~60）MPa | 0.05级 | 2017.06.09 | 2021.06.08 | 注销 |
| 重庆川东阀门制造有限公司 | 差压流量计（节流元部件）检定装置 | [2017]渝量标企证字第1075号 | 12.5mm≤d≤300mm | d尺寸测量：0.025级 | 2017.06.09 | 2021.06.08 | 注销 |
| 渝西地区矿山安全计量站 | 催化燃烧式甲烷测定器检定装置 | [2017]渝量标企证字第1076号 | （0~4）%CH4 | Urel95=1.7% | 2017.06.22 | 2021.06.21 | 注销 |
| 渝西地区矿山安全计量站 | 矿用风速测量仪表检定装置 | [2017]渝量标企证字第1077号 | （0.2~30）m/s | Urel95=1.0% | 2017.06.22 | 2021.06.21 | 注销 |
| 渝西地区矿山安全计量站 | 光干涉式甲烷测定器检定装置 | [2017]渝量标企证字第1078号 | （0~10）%CH4 | Urel95=1.1% | 2017.06.22 | 2021.06.21 | 注销 |
| 重庆嘉和电气有限公司 | 三相电能表检定装置 | [2017]渝量标企证字第1079号 | ACV:3×(30~600)V;ACI:3×(0.2~100)A | 0.1级 | 2017.06.22 | 2021.06.21 | 注销 |
| 重庆啤酒股份有限公司 | 配热电阻用温度仪表检定装置 | [2017]渝量标企证字第1080号 | （0.01~11111.11）Ω | 0.02级 | 2017.06.22 | 2021.06.21 | 注销 |
| 重庆啤酒股份有限公司 | M1等级大砝码标准装置 | [2017]渝量标企证字第1081号 | （0.1~500）kg | M1等级 | 2017.06.22 | 2021.06.21 | 注销 |
| 重庆啤酒股份有限公司 | 精密压力表标准装置 | [2017]渝量标企证字第1082号 | （-0.1~40）MPa | 0.25级 | 2017.06.22 | 2021.06.21 | 注销 |
| 重庆松藻煤电有限责任公司 | 水表检定装置 | [2017]渝量标企证字第1083号 | DN15~DN40 | 0.2级 | 2017.07.08 | 2021.07.07 | 注销 |
| 重庆松藻煤电有限责任公司 | 膜式燃气表检定装置 | [2017]渝量标企证字第1084号 | （0.016~6）m3/h | 0.5级 | 2017.07.08 | 2021.07.07 | 注销 |
| 重庆凯源石油天然气有限责任公司 | 0.05级活塞式压力计标准装置 | [2017]渝量标企证字第1085号 | （0.1~60）MPa | 0.05级 | 2017.07.28 | 2021.07.27 | 注销 |
| 格力电器（重庆）有限公司 | 数字多用表检定装置 | [2017]渝量标企证字第1086号 | DCV：（0~1000）V；ACV：（0~750）V；DCI：（0~10）A；ACI：（0~10）A；OHM:（0~100）MΩ | DCV：MPE±（0.0024RD+0.0005FS)；ACV：MPE±（0.06RD+0.03FS）；DCI：MPE±（0.050RD+0.005FS）；ACI：MPE±（0.10RD+0.04FS）；OHM:Urel=1×10-4~5×10-5（k=2） | 2017.07.19 | 2021.07.18 | 注销 |
| 格力电器（重庆）有限公司 | 精密压力表标准装置 | [2017]渝量标企证字第1087号 | （0~25）MPa | 0.25级 | 2017.07.19 | 2021.07.18 | 注销 |
| 重庆智能水表集团有限公司 | 水表检定装置 | [2017]渝量标企证字第1088号 | DN15~DN40,（0.004~30）m3/h | 0.2级 | 2017.07.28 | 2021.07.27 | 注销 |
| 重庆智能水表集团有限公司 | 水表检定装置 | [2017]渝量标企证字第1089号 | DN50~DN300,（0.6~1200）m3/h | 0.2级 | 2017.07.28 | 2021.07.27 | 注销 |
| 重庆国际复合材料有限公司 | 0.05级数字压力计标准装置 | [2017]渝量标企证字第1090号 | （0~2.5）MPa | 0.05级 | 2017.07.28 | 2021.07.27 | 注销 |
| 重庆迪森尤斯自动化仪表有限公司 | 0.02级活塞式压力计标准装置 | [2017]渝量标企证字第1091号 | （-0.1~60）MPa | 0.02级 | 2017.07.28 | 2021.07.27 | 注销 |
| 中国四联仪器仪表集团有限公司 | 四等量块标准装置 | [2017]渝量标企证字第1092号 | （125~500）mm | 4等 | 2017.08.07 | 2021.08.06 | 注销 |
| 中国四联仪器仪表集团有限公司 | 2级角度块标准装置 | [2017]渝量标企证字第1093号 | （0~320）° | 2级 | 2017.08.07 | 2021.08.06 | 注销 |
| 中国四联仪器仪表集团有限公司 | 三等量块标准装置 | [2017]渝量标企证字第1094号 | （0.5~100）mm | 3等 | 2017.08.07 | 2021.08.06 | 注销 |
| 中国四联仪器仪表集团有限公司 | F1等级砝码组标准装置 | [2017]渝量标企证字第1095号 | 1mg~5kg | F1等级 | 2017.08.07 | 2021.08.06 | 注销 |
| 中国四联仪器仪表集团有限公司 | 0.05级数字压力计标准装置 | [2017]渝量标企证字第1096号 | （-0.1~60）MPa | 0.05级 | 2017.08.07 | 2021.08.06 | 注销 |
| 中国四联仪器仪表集团有限公司 | 直流电阻箱检定装置 | [2017]渝量标企证字第1097号 | （1×10-2~1×105）Ω | MPE：±0.00075% | 2017.08.07 | 2021.08.06 | 注销 |
| 中国四联仪器仪表集团有限公司 | 绝缘电阻表检定装置 | [2017]渝量标企证字第1098号 | （1kΩ~110GΩ）；工作电压（0~5000）V | （1kΩ~100MΩ）：0.2级；（1×100~10×100）MΩ：1级；（1×1000~10×1000）MΩ：2级；（1×10000~10×11000）MΩ：5级；工作电压：1级 | 2017.08.07 | 2021.08.06 | 注销 |
| 中国四联仪器仪表集团有限公司 | 直流数字电压表标准装置 | [2017]渝量标企证字第1099号 | ±（0~1000）V | MPE：±4.5×10-6 | 2017.08.07 | 2021.08.06 | 注销 |
| 中国四联仪器仪表集团有限公司 | 耐电压测试仪检定装置 | [2017]渝量标企证字第1100号 | 交直流电压（0~10）kV；交直流电流（0~300）mA；时间：（0~999）s | 直流电压：0.3级、交流电压：0.5级、交直流电流：0.2级、时间：0.02级 | 2017.08.07 | 2021.08.06 | 注销 |
| 中国四联仪器仪表集团有限公司 | 交直流电压、电流表、功率表检定标准装置 | [2017]渝量标企证字第1101号 | DCV、ACA：（0~1000）V，DCI、ACI：（0~60）A、R：（0.001Ω~10MΩ | DC：0.05级、AC：0.1级、R：0.01级 | 2017.08.07 | 2021.08.06 | 注销 |
| 重庆大唐科技股份有限公司 | M1等级大砝码标准装置 | [2017]渝量标企证字第1102号 | 1kg~200t | M1等级 | 2017.08.08 | 2021.08.07 | 注销 |
| 重庆明光燃气设备有限公司 | 膜式燃气表检定装置 | [2017]渝量标企证字第1103号 | （0.06~40）m3/h | 0.5级 | 2017.08.08 | 2021.08.07 | 注销 |
| 重庆卓通汽车工业有限公司 | 卡尺量具检定装置 | [2017]渝量标企证字第1104号 | （0~500）mm | 5等 | 2017.08.11 | 2021.08.10 | 注销 |
| 重庆锐志高压互感器有限公司 | 电流互感器标准装置 | [2017]渝量标企证字第1105号 | （5~5000）/5A | 0.05S级 | 2017.08.08 | 2021.08.07 | 注销 |
| 重庆锐志高压互感器有限公司 | 电压互感器标准装置 | [2017]渝量标企证字第1106号 | （3、6、10/3kV/100/3V)、（3、6、10kV/100V);(35/3kV/100/3V);(35kV/100V) | 0.05级 | 2017.08.08 | 2021.08.07 | 注销 |
| 重庆华虹仪表有限公司 | 电能表检定装置（直流） | [2017]渝量标企证字第1107号 | 电压（0.01~1000）V，电流（0.01~500）A | 0.05级 | 2017.09.07 | 2021.09.06 | 注销 |
| 重庆华虹仪表有限公司 | 电能表检定装置（高压） | [2017]渝量标企证字第1108号 | 电压：10kV，电流：（10~600）A | 0.1级 | 2017.09.07 | 2021.09.06 | 注销 |
| 重庆斌成机电科技有限公司 | M1等级大砝码标准装置 | [2017]渝量标企证字第1109号 | 0.1g~200t | M1等级 | 2017.09.12 | 2021.09.11 | 注销 |
| 重庆秋田齿轮有限责任公司 | 卡尺量具检定装置 | [2017]渝量标企证字第1110号 | （0~300）mm | 5等(量块) | 2017.09.13 | 2021.09.12 | 注销 |
| 重庆秋田齿轮有限责任公司 | 测微量具检定装置 | [2017]渝量标企证字第1111号 | （0~100）mm | 4等（量块） | 2017.09.13 | 2021.09.12 | 注销 |
| 重庆秋田齿轮有限责任公司 | 指示量具检定装置 | [2017]渝量标企证字第1112号 | （0~25）mm | 百分表MPE：±3μm 千分表MPE：±1μm | 2017.09.13 | 2021.09.12 | 注销 |
| 重庆市荣冠科技有限公司 | 可燃气体检测报警器检定装置 | [2017]渝量标企证字第1113号 | （0~100）%CH4 | U=2% | 2017.09.13 | 2021.09.12 | 注销 |
| 重庆日月医疗设备有限公司 | 体温计标准装置 | [2017]渝量标企证字第1114号 | （35~44）℃ | MPE：±0.15℃ | 2017.09.13 | 2021.09.12 | 注销 |
| 重庆小康工业集团股份有限公司 | 扭矩扳子检定装置 | [2017]渝量标企证字第1115号 | （0~300）Nm | 1.0级 | 2017.09.13 | 2021.09.12 | 注销 |
| 重庆小康工业集团股份有限公司 | 非自动衡器检定装置 | [2017]渝量标企证字第1116号 | 100mg~1000kg | M1级 | 2017.09.13 | 2021.09.12 | 注销 |
| 重庆小康工业集团股份有限公司 | 光滑极限量规检定装置 | [2017]渝量标企证字第1117号 | （3~150）mm | ±（0.25+L/1000）μm | 2017.09.13 | 2021.09.12 | 注销 |
| 重庆小康工业集团股份有限公司 | 圆柱螺纹量规检定装置 | [2017]渝量标企证字第1118号 | （5~100）mm | ±（0.25+L/1000）μm | 2017.09.13 | 2021.09.12 | 注销 |
| 重庆前卫克罗姆表业有限责任公司 | 膜式燃气表检定装置 | [2017]渝量标企证字第1119号 | （0.06~160）m3/h | 0.5级 | 2017.09.19 | 2021.09.18 | 注销 |
| 重庆前卫克罗姆表业有限责任公司 | 膜式燃气表检定装置 | [2017]渝量标企证字第1120号 | （0.016~6）m3/h | 0.5级 | 2017.09.19 | 2021.09.18 | 注销 |
| 重庆前卫克罗姆表业有限责任公司 | 膜式燃气表检定装置 | [2017]渝量标企证字第1121号 | （0.016~6）m3/h | 0.5级 | 2017.09.19 | 2021.09.18 | 注销 |
| 重庆前卫克罗姆表业有限责任公司 | 膜式燃气表检定装置 | [2017]渝量标企证字第1122号 | （0.016~6）m3/h | 0.5级 | 2017.09.19 | 2021.09.18 | 注销 |
| 重庆前卫克罗姆表业有限责任公司 | 膜式燃气表检定装置 | [2017]渝量标企证字第1123号 | （0.06~40）m3/h | 0.5级 | 2017.09.19 | 2021.09.18 | 注销 |
| 重庆欧尼仪表有限公司 | 压力控制器检定装置 | [2017]渝量标企证字第1124号 | （0~6）kPa，（0~2.5）MPa，（0~40）MPa | 0.1级 | 2017.09.29 | 2021.09.28 | 注销 |
| 重庆市山城燃气设备有限公司 | 钟罩式气体流量标准装置 | [2017]渝量标企证字第1125号 | （0.016~6）m3/h | 0.5级 | 2017.12.19 | 2021.12.18 | 注销 |
| 重庆多邦科技股份有限公司 | 液位计检定装置 | [2017]渝量标企证字第1126号 | （0~400）kPa | 0.02级 | 2017.10.20 | 2021.10.19 | 注销 |
| 重庆渝宏仪表厂 | 压力变送器检定装置 | [2017]渝量标企证字第1127号 | （0.001~6）MPa | U95=0.062% k=1.96 | 2017.10.20 | 2021.10.19 | 注销 |
| 重庆山城电器厂有限公司 | 电压互感器检定装置 | [2017]渝量标企证字第1128号 | 20000/100V、20000/√3/100/3V、20000/√3/100/√3V | 0.05级 | 2017.10.20 | 2021.10.19 | 注销 |
| 马勒发动机零部件（重庆）有限公司 | 卡尺量具检定装置 | [2017]渝量标企证字第1129号 | （0~300）mm | 5等(量块) | 2017.10.20 | 2021.10.19 | 注销 |
| 马勒发动机零部件（重庆）有限公司 | 测微量具检定装置 | [2017]渝量标企证字第1130号 | （0~150）mm | 5等(量块) | 2017.10.20 | 2021.10.19 | 注销 |
| 马勒发动机零部件（重庆）有限公司 | 指示量具检定装置 | [2017]渝量标企证字第1131号 | （0~10）mm | MPE：±3μm（指示表检定仪） | 2017.10.20 | 2021.10.19 | 注销 |
| 马勒发动机零部件（重庆）有限公司 | 气动测量仪检定装置 | [2017]渝量标企证字第1132号 | （0~0.02）mm | 3等（量块） MPE：±0.8μm（斜块式测微仪检定器） | 2017.10.20 | 2021.10.19 | 注销 |
| 华兰生物工程重庆有限公司 | M1等级大砝码标准装置 | [2017]渝量标企证字第1133号 | 1mg~2000kg | M1等级 | 2017.10.20 | 2021.10.19 | 注销 |
| 华兰生物工程重庆有限公司 | 配热电阻用温度仪表检定装置 | [2017]渝量标企证字第1134号 | （0.100~1111.210）Ω | 0.01级 | 2017.10.20 | 2021.10.19 | 注销 |
| 华兰生物工程重庆有限公司 | E2等级砝码组标准装置 | [2017]渝量标企证字第1135号 | 1mg~2000g | E2等级 | 2017.10.20 | 2021.10.19 | 注销 |
| 华兰生物工程重庆有限公司 | 常用玻璃量器检定装置 | [2017]渝量标企证字第1136号 | （1~1000）mL | U=（5×10-3~1×10-1）mL | 2017.10.20 | 2021.10.19 | 注销 |
| 华兰生物工程重庆有限公司 | 二等铂电阻温度计标准装置 | [2017]渝量标企证字第1137号 | （-50~300）℃ | 二等 | 2017.10.20 | 2021.10.19 | 注销 |
| 重庆三合冶金专用机械有限公司 | M1等级大砝码标准装置 | [2017]渝量标企证字第1138号 | 1kg~200t | M1等级 | 2017.11.09 | 2021.11.08 | 注销 |
| 重庆渝城互感器制造有限公司 | 电流互感器标准装置 | [2017]渝量标企证字第1139号 | （5~1000）/5A | 0.05S级 | 2017.11.09 | 2021.11.08 | 注销 |
| 重庆四联测控技术有限公司 | 液位计检定装置 | [2017]渝量标企证字第1140号 | （0~30）m | 1级（激光测距仪） | 2017.11.09 | 2021.11.08 | 注销 |
| 重庆市伟岸测器制造股份有限公司 | 水表检定装置 | [2017]渝量标企证字第1141号 | 质量法：DN（15~40）；标准表法：DN（50~250） | 质量法：Ur=0.14%（k=2）；标准表法：Ur=0.26%（k=2） | 2017.11.29 | 2021.11.28 | 注销 |
| 重庆市伟岸测器制造股份有限公司 | 0.01级活塞式压力计标准装置 | [2017]渝量标企证字第1142号 | （-0.1~6）MPa | 0.01级 | 2017.11.29 | 2021.11.28 | 注销 |