重庆市建筑塑料窗产品质量监督抽查实施细则（2021年）

1 抽样方法

在生产者、销售者的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品（有需要的，应明确生产日期的要求）。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品抽取样品6樘，其中3樘作为检验样品，3樘作为备用样品。焊接角破坏力试样（与抽检样窗使用的型材同批次、同规格）框、扇各10个（样品支撑面中心距为400mm±2mm，抽取同时被检企业需写明与产品规格，品种所用相同型材的I值、e值并加盖公章。角强度样品应不清理焊缝。）其中框、扇检样各5个，备样各5个；抽取150×150mm的中空玻璃（与抽检样窗安装的中空玻璃同批次、同规格）样片6张，其中3张作为备用样品，3张作为备用样品。

随机数抽样，随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

表1  检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗风压性能 | GB/T28887-2012 | GB/T7106-2019 |
| 2 | 气密性能 | GB/T28887-2012 | GB/T7106-2019 |
| 3 | 水密性能 | GB/T28887-2012 | GB/T7106-2019 |
| 4 | 保温性能 | GB/T28887-2012 | GB/T8484-2020 |
| 5 | 隔声性能 | GB/T28887-2012 | GB/T8485-2008 |
| 6 | 遮阳性能 | GB/T28887-2012 | JGJ/T 151-2008 |
| 7 | 锁闭器（执手）的开关力 | GB/T28887-2012 | GB/T11793-2008 |
| 8 | 窗的开关力 | GB/T28887-2012 | GB/T11793-2008 |
| 9 | 悬端吊重 | GB/T28887-2012 | GB/T11793-2008 |
| 10 | 翘曲 | GB/T28887-2012 | GB/T11793-2008 |
| 11 | 弯曲 | GB/T28887-2012 | GB/T11793-2008 |
| 12 | 扭曲 | GB/T28887-2012 | GB/T11793-2008 |
| 13 | 撑挡 | GB/T28887-2012 | GB/T11793-2008 |
| 14 | 大力关闭 | GB/T28887-2012 | GB/T11793-2008 |
| 15 | 反复启闭性能 | GB/T28887-2012 | GB/T11793-2008 |
| 16 | 紧固件装配 | GB/T28887-2012 | GB/T28887-2012 |
| 17 | 机械式连接中梃联接处的密封 | GB/T28887-2012 | GB/T28887-2012 |
| 18 | 机械式连接框、扇、梃相邻构件装配间隙 | GB/T28887-2012 | GB/T28887-2012 |
| 19 | 相邻构件同一平面高低差 | GB/T28887-2012 | GB/T28887-2012 |
| 20 | 窗框、窗扇配合间隙 | GB/T28887-2012 | GB/T28887-2012 |
| 21 | 窗框、窗扇搭接量 | GB/T28887-2012 | GB/T28887-2012 |
| 22 | 玻璃装配 | GB/T28887-2012 | GB/T28887-2012 |
| 23 | 型材壁厚 | GB/T28887-2012 | GB/T8814-2004 |
| 24 | 增强型钢 | GB/T28887-2012 | GB/T28887-2012 |
| 25 | 焊接角破坏力 | GB/T28887-2012 | GB/T11793-2008 |

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T  28887-2012 《建筑用塑料窗》

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。