重庆市铝合金门窗产品质量监督抽查实施细则

（2020年二季度）

1 抽样方法

在生产者、销售者待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

铝合金门窗抽取6樘样品，其中3樘为检验样品，3樘为备用样品；抽取150×150mm的中空玻璃（与抽检样窗安装的中空玻璃同批次、同规格）样片6张，其中3张为检验样品，3张为备用样品。备用样品均留存于被抽查企业。随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

表1  检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗风压性能 | GB/T 8478-2008 | GB/T 7106 |  |
| 2 | 气密性能 | GB/T 8478-2008 | GB/T 7106 |  |
| 3 | 水密性能 | GB/T 8478-2008 | GB/T 7106 |  |
| 4 | 保温性能 | GB/T 8478-2008 | GB/T 8484 |  |
| 5 | 空气声隔声性能 | GB/T 8478-2008 | GB/T 8485 |  |
| 6 | 遮阳系数 | GB/T 8478-2008 | GB/T 2680 |  |
| 7 | 铝合金型材表面处理层厚度 | GB/T 8478-2008 | GB/T 8478-2008 |  |
| 8 | 铝合金型材基材壁厚 | GB/T 8478-2008 | GB/T 8478-2008 |  |
| 9 | 启闭力 | GB/T 8478-2008 | GB/T 8478-2008 |  |
| 10 | 反复启闭性能 | GB/T 8478-2008 | GB/T 8478-2008 |  |
| 11 | 五金件配件 | GB/T 8478-2008 | GB/T 8478-2008 |  |
| 12 | 紧固件 | GB/T 8478-2008 | GB/T 8478-2008 |  |
| 13 | 尺寸 | GB/T 8478-2008 | GB/T 8478-2008 |  |
| 14 | 耐撞击性能（平开旋转类门） | GB/T 8478-2008 | GB/T 8478-2008 |  |
| 15 | 抗垂直荷载性能（平开旋转类门） | GB/T 8478-2008 | GB/T 8478-2008 |  |
| 16 | 抗静扭曲性能（平开旋转类门） | GB/T 8478-2008 | GB/T 8478-2008 |  |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 8478-2008  铝合金门窗

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。