重庆市钢质门产品质量监督抽查实施细则（2020年二季度）

1 抽样方法

在生产者、销售者待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

每批次产品随机抽取样品樘数按各自企业标准中规定的抽样规则抽取，备用样品封存于承检机构。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

表1 检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门框钢板厚度 | 企业标准 | 企业标准 |
| 2 | 门扇钢板厚度 | 企业标准 |  |
| 3 | 门扇尺寸公差 | 企业标准 |  |
| 4 | 门框对角线公差 | 企业标准 |  |
| 5 | 门扇表面平面度 | 企业标准 |  |
| 6 | 锁孔与锁舌最大配合间隙 | 企业标准 |  |
| 7 | 门框与门扇配合间隙 | 企业标准 |  |
| 8 | 贴合面间隙 | 企业标准 |  |
| 9 | 门框与门扇搭接宽度 | 企业标准 |  |
| 10 | 表面处理 | 企业标准 |  |
| 11 | 启闭力 | 企业标准 |  |
| 12 | 软冲击试验 | 企业标准 |  |
| 13 | 门铰链稳定性试验 | 企业标准 |  |
| 14 | 门铰链转动灵活性 | 企业标准 |  |
| 15 | 锁具要求 | 企业标准 |  |
| 16 | 门铰链破坏试验 | 企业标准 |  |
| 17 | 悬端吊重试验 | 企业标准 |  |
| 18 | 撞击障碍物性能 | 企业标准 |  |
| 备注 | 产品的检验项目按照各自的企业标准严格执行，但不限于上表的项目。 |  |  |

企业标准的最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

现行有效的企业标准

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

3.2判定原则

3.2.1单项判定

钢质门的每一项检验项目，若检验结果符合标准要求，判该项目合格，否则判项目不合格。

3.2.2综合判定

按各自企业标准的判定规则进行判定。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。