重庆市汽（柴）油发电机组产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

在企业的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

每批次产品抽取样品2台，其中1台作为检验样品，1台作为备用样品。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

检验项目和依据见表1。

表1  检验项目和依据

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量绝缘电阻 | JB/T 10303-2001 JB/T 10304-2001 | JB/T 10303-2001 JB/T 10304-2001 |
| 2 | 耐电压试验 | JB/T 10303-2001 JB/T 10304-2001 | JB/T 10303-2001 JB/T 10304-2001 |
| 3 | 检查常温启动性能 | JB/T 10303-2001 JB/T 10304-2001 | JB/T 10303-2001 JB/T 10304-2001 |
| 4 | 检查相序 | JB/T 10303-2001 JB/T 10304-2001 | JB/T 10303-2001 JB/T 10304-2001 |
| 5 | 检查短路保护功能 | JB/T 10303-2001 JB/T 10304-2001 | JB/T 10303-2001 JB/T 10304-2001 |
| 6 | 冲击试验 | JB/T 10303-2001 JB/T 10304-2001 | JB/T 10303-2001 JB/T 10304-2001 |
| 7 | 跌落试验 | JB/T 10303-2001 JB/T 10304-2001 | JB/T 10303-2001 JB/T 10304-2001 |
| 8 | 倾斜试验 | JB/T 10303-2001 JB/T 10304-2001 | JB/T 10303-2001 JB/T 10304-2001 |
| 9 | 测量电压整定范围 | JB/T 10303-2001 JB/T 10304-2001 | JB/T 10303-2001 JB/T 10304-2001 |
| 10 | 测量频率降 | JB/T 10303-2001 JB/T 10304-2001 | JB/T 10303-2001 JB/T 10304-2001 |
| 11 | 测量稳态频率带 | JB/T 10303-2001 JB/T 10304-2001 | JB/T 10303-2001 JB/T 10304-2001 |
| 12 | 测量（对额定频率的）瞬态频率偏差和频率恢复时间 | JB/T 10303-2001 JB/T 10304-2001 | JB/T 10303-2001 JB/T 10304-2001 |
| 13 | 测量稳态电压偏差 | JB/T 10303-2001 JB/T 10304-2001 | JB/T 10303-2001 JB/T 10304-2001 |
| 14 | 测量电压不平衡度 | JB/T 10303-2001 JB/T 10304-2001 | JB/T 10303-2001 JB/T 10304-2001 |
| 15 | 测量瞬态电压偏差和电压恢复时间 | JB/T 10303-2001 JB/T 10304-2001 | JB/T 10303-2001 JB/T 10304-2001 |
| 16 | 测量冷热态电压变化 | JB/T 10303-2001 JB/T 10304-2001 | JB/T 10303-2001 JB/T 10304-2001 |
| 17 | 测量在不对称负载下的线电压偏差 | JB/T 10303-2001 JB/T 10304-2001 | JB/T 10303-2001 JB/T 10304-2001 |
| 18 | 测量线电压波形正弦性畸变率 | JB/T 10303-2001 JB/T 10304-2001 | JB/T 10303-2001 JB/T 10304-2001 |
| 19 | 测量燃油消耗率 | JB/T 10303-2001 JB/T 10304-2001 | JB/T 10303-2001 JB/T 10304-2001 |
| 20 | 测量振动值 | JB/T 10303-2001 JB/T 10304-2001 | JB/T 10303-2001 JB/T 10304-2001 |
| 21 | 测量噪声级 | JB/T 10303-2001 JB/T 10304-2001 | JB/T 10303-2001 JB/T 10304-2001 |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

JB/T 10303-2001 工频柴油发电机组技术条件

JB/T 10304-2001 工频汽油发电机组技术条件

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。