## Sheet1
附件
2023年上半年燃气器具及配件监督抽查不合格产品及企业名单
序号 | 受检单位 | 标称生产单位 | 受检产品名称 | 规格型号 | 生产日期/ 批货号 | 不合格项目 | 备注
1 | 黔江区丰尔德酒店设备经营部 | 佛山市顺德区名火金品厨卫电器厂 | 家用燃气灶具 | JZT-QS-V4 | 2023-02-03 | 热负荷 干烟气中CO浓度
2 | 严达亮（个体经营户） | 中山市合赢厨卫电器有限公司 | 家用燃气灶具 | JZT-A | 2023年2月17日 | 热负荷
3 | 万州区小天鹅建军电器经营部 | 中山市弘旭生活电器有限公司 | 家用燃气灶 | JZT-20H12 | 2022年11月20日 | 热负荷
4 | 重庆蚁众胜联科技有限公司 | 重庆蚁众胜联科技有限公司 | 家用供热水燃气快速热水器 | JSQ32-B210 | 2022年03月18日/ -- | 防水等级要求
5 | 荣昌区怀碧日用百货经营部 | 广东顺德大派电气有限公司 | 家用供热水燃气快速热水器 | JSQ23-12L-24 | 2022.12.25 | 防水等级要求
6 | 四川金印山建设工程有限公司 | 台州国宏燃气设备有限公司 | 管道燃气自闭阀 | Z0.9TZ-15/15 | / | 标志
7 | 雷成学（个体经营户） | 台州五联阀门有限公司 | 管道燃气自闭阀 | DN15X9.5 DN15XDN15 | / | 气密性 标志
8 | 重庆科标洁具有限公司 | 浙江万龙管业有限公司 | 管道燃气自闭阀 | Z0.9TZ-15/9.5 | --/-- | 额定流量 标志
9 | 渝北区金徕建材经营部 | 深圳市迈思通科技有限公司 | 独立式可燃气体探测器 | FS0801C | 2022年11月7日/-- | 一般要求 产品标志
10 | 渝北区錾金建材经营部 | 深圳市安泰安防技术有限公司 | 独立式可燃气体探测器 | AT300-M | 2021年10月/-- | 一般要求 产品标志
11 | 长寿区顺意五金经营部 | 深圳市世宁科技有限公司 | 测量范围为0～100%LEL的独立式可燃气体探测器 | SN-838-4U | 2021年10月/2110014935 | 一般要求
12 | 长寿区凤城街道利海消防器材经营部 | 珠海创安电子科技有限公司 | 测量范围为0～100%LEL的独立式可燃气体探测器 | CA-DK2 | 2021年10月 | 一般要求
13 | 刘明初（432503196208187317） | 浙江省慈溪市周巷为发燃气配件厂 | 瓶装液化石油气调压器 | JYT-0.6-1.2 | / | 调压器的接头组件 标志
14 | 重庆市足黔商贸有限公司 | 慈溪市厨霸燃气具厂 | 家用瓶装液化石油气调压器 | HG-605 | / | 调压器的接头组件 标志
15 | 重庆科标洁具有限公司 | 慈溪市长河燃具配件厂 | 瓶装液化石油气调压器 | JYT-0.6-1.2 | / | 调压器的接头组件 标志
16 | 璧山区晨旭建材经营部 | 慈溪市长河万家安燃气具配件厂 | 家用瓶装液化石油气调压器 | JYT-0.6A | / | 调压器的接头组件 标志
17 | 王子林（个体经营户） | 慈溪市建军灶配厂 | 瓶装液化石油气调压器 | JYT-0.6-1.2 | / | 调压器的接头组件 标志
18 | 秀山县湘渝百货经营部 | 慈溪市东杰阀门厂 | 家用瓶装液化石油气调压器 | JYTD0.6L DJ202 | 2022年5月 | 调压器的接头组件 标志
19 | 重庆奥升之家科技发展有限公司 | 福建省元塑塑胶科技有限公司 | PVC高级家用燃气软管 | φ9mm±0.5mm | 2022-04-07 | 标志
20 | 合川区星锐酒店用品经营部 | 山东淘美优厨商用厨房设备有限公司 | 中餐燃气炒菜灶 | SZCT30/60 | 2023年4月18日 | 热负荷准确度
21 | 杨清茗（个体经营户） | 浙江惠厨节能科技有限公司 | 燃气炒菜灶（单头） | SZCT21 | 2022.10 | 热负荷准确度
22 | 重庆福宏厨房设备制造有限公司 | 重庆福宏厨房设备制造有限公司 | 燃气一炒一尾灶 | ZCT38 | 2023年5月10号/-- | 安全装置
23 | 重庆新纪元厨具有限公司 | 重庆新纪元厨具有限公司 | 中餐燃气炒菜灶 | SZCT24A-01 | 2023.2.10/-- | 热负荷准确度 干烟气中CO（α=1）
24 | 重庆博锐厨房设备制造有限公司 | 重庆博锐厨房设备制造有限公司 | 中餐燃气炒菜灶 | SZCT28-01 | 2023年5月/-- | 热负荷准确度
25 | 重庆优厨厨房设备有限公司 | 重庆优厨厨房设备有限公司 | 中餐燃气炒菜灶 | SZCT35-A | 2023年6月/-- | 热负荷准确度
26 | 重庆金木厨房设备制造厂 | 重庆金木厨房设备制造厂 | 中餐燃气炒菜灶 | SZCT39-01 | 2023年5月25日/-- | 热负荷准确度
27 | 重庆福宏厨房设备制造有限公司 | 重庆福宏厨房设备制造有限公司 | 燃气大锅灶 | DZTK800/50-A | 2023年5月10号/-- | 热负荷准确度
28 | 重庆新纪元厨具有限公司 | 重庆新纪元厨具有限公司 | 中餐燃气大锅灶 | DZTK/40-A | 2023.3.12/-- | 热负荷准确度 干烟气中CO（α=1）
29 | 重庆博锐厨房设备制造有限公司 | 重庆博锐厨房设备制造有限公司 | 中餐燃气大锅灶 | SDGT32-01 | 2023年5月/-- | 点火性能
30 | 重庆优厨厨房设备有限公司 | 重庆优厨厨房设备有限公司 | 炊用燃气大锅灶 | SDGT42-A | 2023年6月/-- | 热负荷准确度