重庆市永川区胶粘剂产品监督抽查实施细则（2022年）

1 抽样方法

在生产者、销售者的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

抽取同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号的浆糊产品10个，其中5个作为检样，5个作为备样。

抽取同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号的固体胶产品8支（以20g/支计），其中4支（以20g/支计）作为检样，4支（以20g/支计）作为备样。

抽取同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号的办公用胶水产品14支，其中7个作为检样，7个作为备样。

随机抽样，随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

检验项目和检验方法见表1、表2、表3。

表1 浆糊检验项目和方法

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 游离甲醛 | GB 21027-2007 GB 21027-2020 | GB 21027-2007 附录A GB/T 32606 |
| 2 | 苯 | GB 21027-2007 GB 21027-2020 | GB 21027-2007 附录B GB 21027-2020 附录C |
| 3 | 甲苯+二甲苯 | GB 21027-2007 GB 21027-2020 | GB 21027-2007 附录C GB 21027-2020 附录D |
| 4 | 总挥发性有机物 | GB 21027-2007 GB 21027-2020 | GB 21027-2007 附录D GB 21027-2020 附录E |
| 5 | 防霉力 | QB/T 1962-2011 | QB/T 1962-2011 |
| 6 | 耐寒性 | QB/T 1962-2011 | QB/T 1962-2011 |
| 备注：1.2022年2月1日之前生产的样品按照GB 21027-2007进行判定。 2.2022年2月1日及之后生产的样品按照GB 21027-2020进行判定。 |  |  |  |

表2 固体胶检验项目和方法

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 游离甲醛 | GB 21027-2007 GB 21027-2020 | GB 21027-2007 附录A GB/T 32606 |
| 2 | 苯 | GB 21027-2007 GB 21027-2020 | GB 21027-2007 附录B GB 21027-2020 附录C |
| 3 | 甲苯+二甲苯 | GB 21027-2007 GB 21027-2020 | GB 21027-2007 附录C GB 21027-2020 附录D |
| 4 | 总挥发性有机物 | GB 21027-2007 GB 21027-2020 | GB 21027-2007 附录D GB 21027-2020 附录E |
| 5 | 不挥发物含量 | QB/T 2857-2007 | QB/T 2793 |
| 6 | 防霉力 | QB/T 2857-2007 | QB/T 1962-2011 |
| 备注：1.2022年2月1日之前生产的样品按照GB 21027-2007进行判定。 2.2022年2月1日及之后生产的样品按照GB 21027-2020进行判定。 |  |  |  |

表3 办公用胶水检验项目和方法

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 游离甲醛 | GB 21027-2007 GB 21027-2020 | GB 21027-2007 附录A GB/T 32606 |
| 2 | 苯 | GB 21027-2007 GB 21027-2020 | GB 21027-2007 附录B GB 21027-2020 附录C |
| 3 | 甲苯+二甲苯 | GB 21027-2007 GB 21027-2020 | GB 21027-2007 附录C GB 21027-2020 附录D |
| 4 | 总挥发性有机物 | GB 21027-2007 GB 21027-2020 | GB 21027-2007 附录D GB 21027-2020 附录E |
| 5 | 不挥发物含量 | QB/T 1961-2011 | QB/T 1961-2011 |
| 6 | 粘接性 | QB/T 1961-2011 | QB/T 1961-2011 |
| 备注：1.2022年2月1日之前生产的样品按照GB 21027-2007进行判定。 2.2022年2月1日及之后生产的样品按照GB 21027-2020进行判定。 |  |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

QB/T 1962-2011浆糊

QB/T 2857-2007 固体胶

QB/T 1961-2011 办公用胶水

GB 21027-2007 学生用品的安全通用要求

GB 21027-2020 学生用品的安全通用要求

GB/T 32606 文具用品中游离甲醛的测定方法 乙酰丙酮分光光度法

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。