重庆市绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料产品质量监督抽查

实施细则（2024年）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

燃烧性能为B1级时，抽取样品44块（每块尺寸不小于900mm×600mm），其中22块为检验样品，22块为备用样品。

燃烧性能为B2级时，抽取样品10块（每块尺寸不小于900mm×600mm），其中5块为检验样品，5块为备用样品。

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压缩强度 |  | GB/T 8813-2008 |
| 2 | 热阻 （厚度25mm时） | 平均温度10℃ | GB/T 10294-2008 |
| 3 |  | 平均温度25℃ |  |
| 4 | 导热系数 | 平均温度10℃ |  |
| 5 |  | 平均温度25℃ |  |
| 6 | 燃烧性能① |  | GB 8624-2012 |
| 备注 | ①不做燃烧性能附加信息中的项目（产烟性能等级、燃烧滴落物/微粒等级和烟气毒性等级）。 |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 10801.2-2018 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。