重庆市建筑防水涂料产品质量监督抽查实施细则

（2024年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽样数量为同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品，具体抽样数量见表1。

表1 抽样数量

| 产品名称 | 抽样数量 |
| --- | --- |
| 聚氨酯防水涂料 | 在每批产品中随机抽取两组样品。第一组样品平均分成二份，重量各≥5kg，用于检验及备用；第二组样品也平均分成二份，重量各≥2kg，用于单项复验及备用单项复验。多组分产品按产品明示配比抽取。 |
| 聚合物水泥防水涂料 | 在每批产品中随机抽取三组样品。第一组样品平均分成二份，重量各≥6kg，用于检验及备用；第二、第三组样品各平均分成二份，重量各≥3kg，用于双倍单项复验及备用单项复验。液体组分与固体组分按产品明示配比抽取。 |
| 水乳型沥青防水涂料 | 在每批产品中随机抽取三组样品。第一组样品平均分成二份，重量各≥3kg，用于检验及备用；第二、第三组样品各平均分成二份，重量各≥1kg，用于单项复验及备用单项复验。 |
| 聚合物乳液建筑防水涂料 | 在每批产品中随机抽取三组样品。第一组样品平均分成二份，重量各≥5kg，用于检验及备用；第二、第三组样品各平均分成二份，重量各≥2kg，用于双倍单项复验及备用单项复验。 |
| 非固化橡胶沥青防水涂料 | 在每批产品中随机抽取两组样品。第一组样品平均分成二份，重量各≥5kg，用于检验及备用；第二组样品也平均分成二份，重量各≥2kg，用于单项复验及备用单项复验。 |
| 注1：非整包装抽取时，每个样品，每个组分应单独密封包装； 注2：当企业要求只抽取一组样品时，需由其确认。 |  |

2 检验依据

表2 聚氨酯防水涂料

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 固体含量 | GB/T 19250-2013 |
| 2 | 拉伸强度 | GB/T 19250-2013 |
| 3 | 断裂伸长率 | GB/T 19250-2013 |
| 4 | 撕裂强度 | GB/T 19250-2013 |
| 5 | 低温弯折性 | GB/T 16777-2008 |
| 6 | 不透水性 | GB/T 19250-2013 |
| 7 | 粘结强度 | GB/T 16777-2008 |
| 8 | 挥发性有机化合物（VOC） | JC 1066-2008 |
| 9 | 苯 | JC 1066-2008 |
| 10 | 甲苯+乙苯+二甲苯 | JC 1066-2008 |
| 11 | 苯酚 | JC 1066-2008 |
| 12 | 蒽 | JC 1066-2008 |
| 13 | 萘 | JC 1066-2008 |
| 14 | 游离TDI | JC 1066-2008 |

表3 聚合物水泥防水涂料

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 固体含量 | GB/T 23445-2009 |
| 2 | 拉伸强度(无处理) | GB/T 23445-2009 |
| 5 | 断裂伸长率(无处理) | GB/T 23445-2009 |
| 6 | 低温柔性 | GB/T 23445-2009 |
| 7 | 粘结强度(无处理) | GB/T 23445-2009 |
| 8 | 粘结强度(潮湿基层) | GB/T 23445-2009 |
| 9 | 不透水性 | GB/T 23445-2009 |
| 10 | 挥发性有机化合物（VOC） | JC 1066-2008 |
| 11 | 游离甲醛 | GB 18582-2020 |
| 12 | 苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和 | JC 1066-2008 |
| 13 | 氨 | JC 1066-2008 |

表4 水乳型沥青防水涂料

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 固体含量 | JC/T 408-2005 |
| 2 | 耐热度 | JC/T 408-2005 |
| 3 | 不透水性 | JC/T 408-2005 |
| 4 | 粘结强度 | JC/T 408-2005 |
| 5 | 低温柔度(标准条件) | JC/T 408-2005 |
| 6 | 断裂伸长率(标准条件) | JC/T 408-2005 |
| 7 | 挥发性有机化合物（VOC） | JC 1066-2008 |
| 8 | 游离甲醛 | GB 18582-2020 |
| 9 | 苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和 | JC 1066-2008 |
| 10 | 氨 | JC 1066-2008 |

表5 聚合物乳液建筑防水涂料（2024年7月1日前抽样且执行标准JC/T 864-2008）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度 | JC/T 864-2008 |
| 2 | 断裂延伸率 | JC/T 864-2008 |
| 3 | 低温柔性 | JC/T 864-2008 |
| 4 | 不透水性 | GB/T 16777-1997 |
| 5 | 固体含量 | GB/T 16777-1997 |
| 6 | 挥发性有机化合物（VOC） | JC 1066-2008 |
| 7 | 游离甲醛 | GB 18582-2020 |
| 8 | 苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和 | JC 1066-2008 |
| 9 | 氨 | JC 1066-2008 |

表6 聚合物乳液建筑防水涂料（执行标准JC/T 864-2023）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度(标准状态) | JC/T 864-2023 |
| 2 | 断裂伸长率(标准状态) | JC/T 864-2023 |
| 3 | 撕裂强度 | JC/T 864-2023 |
| 4 | 低温弯折 | GB/T 16777-2008 |
| 5 | 不透水性 | GB/T 16777-2008 |
| 6 | 固体含量 | GB/T 16777-2008 |
| 7 | 挥发性有机化合物（VOC） | GB/T 41078-2021 |
| 8 | 甲醛含量 | GB/T 23993-2009 |
| 9 | 苯+甲苯+乙苯+二甲苯 | GB/T 23990-2009 |
| 10 | 氨 | GB/T 41078-2021 |

表7 非固化橡胶沥青防水涂料

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 固含量 | JC/T 2428-2017 |
| 2 | 粘结性能（干燥基面） | JC/T 2428-2017 |
| 3 | 粘结性能（潮湿基面） | JC/T 2428-2017 |
| 4 | 延伸性 | JC/T 2428-2017 |
| 5 | 低温柔性 | JC/T 2428-2017 |
| 6 | 耐热性 | JC/T 2428-2017 |
| 7 | 渗油性 | JC/T 2428-2017 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 19250-2013《聚氨酯防水涂料》

GB/T 23445-2009 《聚合物水泥防水涂料》

JC 1066-2008 《建筑防水涂料中有害物质限量》

JC/T 408-2005《水乳型沥青防水涂料》

JC/T 864-2023《聚合物乳液建筑防水涂料》

JC/T 864-2008《聚合物乳液建筑防水涂料》

JC/T 2428-2017《非固化橡胶沥青防水涂料》

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。