重庆市汽（柴）油发电机组产品质量监督抽查实施细则

（2025年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品2台，其中1台作为检验样品，1台作为备用样品。

2 检验依据

表1  执行标准为JB/T 10304-2020的汽油发电机组产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘电阻 | JB/T 10304-2020 |
| 2 | 耐电压 | JB/T 10304-2020 |
| 3 | 相序 | JB/T 10304-2020 |
| 4 | 紧急停机装置 | JB/T 10304-2020 |
| 5 | 防护措施 | JB/T 10304-2020 |
| 6 | 常温启动性能 | JB/T 10304-2020 |
| 7 | 短路保护功能 | JB/T 10304-2020 |
| 8 | 冲击 | JB/T 10304-2020 |
| 9 | 自由跌落 | JB/T 10304-2020 |
| 10 | 非运行和运行状态下的稳定性 | JB/T 10304-2020 |
| 11 | 手启动装置 | JB/T 10304-2020 |
| 12 | 防火措施 | JB/T 10304-2020 |
| 13 | 频率降 | JB/T 10304-2020 |
| 14 | 稳态频率带 | JB/T 10304-2020 |
| 15 | 相对的频率整定下降范围和相对的频率整定上升范围 | JB/T 10304-2020 |
| 16 | （对额定频率的）瞬态频率偏差及频率恢复时间 | JB/T 10304-2020 |
| 17 | 相对的电压整定下降范围和相对的电压整定上升范围 | JB/T 10304-2020 |
| 18 | 稳态电压偏差 | JB/T 10304-2020 |
| 19 | 瞬态电压偏差及电压恢复时间 | JB/T 10304-2020 |
| 20 | 冷热态电压变化 | JB/T 10304-2020 |
| 21 | 线电压波形正弦性畸变率 | JB/T 10304-2020 |
| 22 | 在不对称负载下的线电压偏差 | JB/T 10304-2020 |
| 23 | 汽油消耗率 | JB/T 10304-2020 |
| 24 | 振动值 | JB/T 10304-2020 |
| 25 | 噪声级 | JB/T 10304-2020 |

表2  执行标准为JB/T 10304-2001的汽油发电机组产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 测量绝缘电阻 | JB/T 10304-2001 |
| 2 | 耐电压试验 | JB/T 10304-2001 |
| 3 | 检查常温启动性能 | JB/T 10304-2001 |
| 4 | 检查相序 | JB/T 10304-2001 |
| 5 | 检查短路保护功能 | JB/T 10304-2001 |
| 6 | 冲击试验 | JB/T 10304-2001 |
| 7 | 跌落试验 | JB/T 10304-2001 |
| 8 | 倾斜试验 | JB/T 10304-2001 |
| 9 | 测量电压整定范围 | JB/T 10304-2001 |
| 10 | 测量频率降 | JB/T 10304-2001 |
| 11 | 测量稳态频率带 | JB/T 10304-2001 |
| 12 | 测量（对额定频率的）瞬态频率偏差和频率恢复时间 | JB/T 10304-2001 |
| 13 | 测量稳态电压偏差 | JB/T 10304-2001 |
| 14 | 测量电压不平衡度 | JB/T 10304-2001 |
| 15 | 测量瞬态电压偏差和电压恢复时间 | JB/T 10304-2001 |
| 16 | 测量冷热态电压变化 | JB/T 10304-2001 |
| 17 | 测量在不对称负载下的线电压偏差 | JB/T 10304-2001 |
| 18 | 测量线电压波形正弦性畸变率 | JB/T 10304-2001 |
| 19 | 测量燃油消耗率 | JB/T 10304-2001 |
| 20 | 测量振动值 | JB/T 10304-2001 |
| 21 | 测量噪声级 | JB/T 10304-2001 |

表3  执行标准为JB/T 10303-2020的柴油发电机组产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 测量绝缘电阻 | JB/T 10303-2020 |
| 2 | 耐电压试验 | JB/T 10303-2020 |
| 3 | 检查常温启动性能 | JB/T 10303-2020 |
| 4 | 检查相序 | JB/T 10303-2020 |
| 5 | 紧急停机 | JB/T 10303-2020 |
| 6 | 手动启动装置 | JB/T 10303-2020 |
| 7 | 安全防护设施 | JB/T 10303-2020 |
| 8 | 防火措施 | JB/T 10303-2020 |
| 9 | 检查短路保护功能 | JB/T 10303-2020 |
| 10 | 冲击试验 | JB/T 10303-2020 |
| 11 | 跌落试验 | JB/T 10303-2020 |
| 12 | 倾斜试验 | JB/T 10303-2020 |
| 13 | 测量相对的电压整定范围 | JB/T 10303-2020 |
| 14 | 测量频率降 | JB/T 10303-2020 |
| 15 | 测量稳态频率带 | JB/T 10303-2020 |
| 16 | 测量相对的频率整定上升范围和下降范围 | JB/T 10303-2020 |
| 17 | 测量（对额定频率的）瞬态频率偏差和频率恢复时间 | JB/T 10303-2020 |
| 18 | 测量稳态电压偏差 | JB/T 10303-2020 |
| 19 | 测量电压不平衡度 | JB/T 10303-2020 |
| 20 | 测量瞬态电压偏差和电压恢复时间 | JB/T 10303-2020 |
| 21 | 检查冷热态电压变化 | JB/T 10303-2020 |
| 22 | 测量在不对称负载下的线电压偏差 | JB/T 10303-2020 |
| 23 | 测量线电压波形正弦性畸变率 | JB/T 10303-2020 |
| 24 | 测量燃油消耗率 | JB/T 10303-2020 |
| 25 | 测量振动值 | JB/T 10303-2020 |
| 26 | 测量噪声级 | JB/T 10303-2020 |

表4  执行标准为JB/T 10303-2001的柴油发电机组产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 测量绝缘电阻 | JB/T 10303-2001 |
| 2 | 耐电压试验 | JB/T 10303-2001 |
| 3 | 检查常温启动性能 | JB/T 10303-2001 |
| 4 | 检查相序 | JB/T 10303-2001 |
| 5 | 检查短路保护功能 | JB/T 10303-2001 |
| 6 | 冲击试验 | JB/T 10303-2001 |
| 7 | 跌落试验 | JB/T 10303-2001 |
| 8 | 倾斜试验 | JB/T 10303-2001 |
| 9 | 测量电压整定范围 | JB/T 10303-2001 |
| 10 | 测量频率降 | JB/T 10303-2001 |
| 11 | 测量稳态频率带 | JB/T 10303-2001 |
| 12 | 测量（对额定频率的）瞬态频率偏差和频率恢复时间 | JB/T 10303-2001 |
| 13 | 测量稳态电压偏差 | JB/T 10303-2001 |
| 14 | 测量电压不平衡度 | JB/T 10303-2001 |
| 15 | 测量瞬态电压偏差和电压恢复时间 | JB/T 10303-2001 |
| 16 | 检查冷热态电压变化 | JB/T 10303-2001 |
| 17 | 测量在不对称负载下的线电压偏差 | JB/T 10303-2001 |
| 18 | 测量线电压波形正弦性畸变率 | JB/T 10303-2001 |
| 19 | 测量燃油消耗率 | JB/T 10303-2001 |
| 20 | 测量振动值 | JB/T 10303-2001 |
| 21 | 测量噪声级 | JB/T 10303-2001 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

JB/T 10303-2020 工频柴油发电机组  技术条件

JB/T 10303-2001 工频柴油发电机组技术条件

JB/T 10304-2020 工频汽油发电机组技术条件

JB/T 10304-2001 工频汽油发电机组技术条件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。